政府采购项目

单一来源文件

项目编号：GCZB2019-08-131

项目名称：陕西省退役军人事务厅残疾军人康复辅助器具配置项目

采 购 人: 陕西省退役军人事务厅

陕西国创招标有限公司

2019年9月

# 目  录

第一章  单一来源采购邀请函	1

第二章  谈判供应商须知	4

第三章  谈判要求及技术参数	17

第四章  商务及合同主要条款	25

第五章  谈判响应文件格式	27

- 第一章  单一来源采购邀请函

陕西国创招标有限公司受陕西省退役军人事务厅的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟就陕西省退役军人事务厅残疾军人康复辅助器具配置项目进行单一来源谈判采购，特邀请贵单位参加谈判。

一、采购项目名称：陕西省退役军人事务厅残疾军人康复辅助器具配置项目

二、采购项目编号：GCZB2019-08-131

三、采购人名称：陕西省退役军人事务厅

地址：陕西省西安市新城区新城大院

四、采购代理机构名称：陕西国创招标有限公司

地址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座28楼

联系方式：029-89286620-812

五、采购内容和要求：残疾军人康复辅助器具配置。

项目用途：自用

项目性质：财政拨款

项目预算：240万元

六、谈判供应商资质要求：

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供上一年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交谈判文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。

3、税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

4、社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

5、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（二）特定资格条件：

1、法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

2、提供保证金的银行转账或电汇凭证。

3、供应商在谈判文件发售期至谈判文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录。

4、本项目不接受联合体谈判。

七、采购项目需要落实的政府采购政策（具体要求详见谈判文件）：

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

4、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

5、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

八、谈判文件发售：

1、发售时间：2019年9月23日至2019年9月24日9：00—11：30，14：00--17：00时止（工作时间）

2、发售地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座28楼

3、文件售价：谈判文件售价500元（人民币），售后不退。购买谈判文件请携带单位介绍信和身份证原件。

九、谈判响应文件递交截止时间及谈判时间和地点：

1、谈判响应文件递交截止时间：2019年9月25日14：30前

2、谈判时间：2019年9月25日14：30整

3、谈判地点：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座28楼会议室

十、采购项目联系人：薛淼鑫 任亚明

电    话：029-89286620-812

户   名：陕西国创招标有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

账  号：129905629810401

# 第二章 谈判供应商须知

一．名词解释

- 采购人：陕西省退役军人事务厅

- 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人纪监部门

- 采购代理机构：陕西国创招标有限公司

- 谈判供应商：满足本次采购要求的供应商

- 谈判文件：谈判文件与谈判响应文件的统称

- 成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的谈判供应商

二．合格的谈判供应商

1、合格谈判供应商

1.1合格供应商条件：

1.1.1具有独立承担民事责任的能力

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.1.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.1.6法律、行政法规规定的其它条件

1.2参加本次谈判的供应商不得直接或间接地与采购人（包括陕西国创招标有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购人的附属机构。如果供应商在招标中隐瞒了上述关系，其谈判文件按照无效处理。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的谈判。如果供应商在谈判中隐瞒了上述关系，其谈判文件按照无效处理。

1.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的谈判。如果供应商在招标中隐瞒了上述事实，其谈判文件按照无效处理。

2、谈判供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，采购代理机构于响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料；

3、谈判委托

如谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、谈判费用

无论谈判的结果如何，谈判供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

三．谈判文件

5、谈判文件

5.1谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成；谈判供应商应详细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都应做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

5.2采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

5.2.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

5.2.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

5.2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》；

5.2.4《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》；

5.2.5《环境标志产品政府采购实施的意见》；

5.2.6《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

6．谈判文件的澄清

任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应在谈判截止期二日前按谈判文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在谈判截止期前予以答复。对谈判文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对谈判文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由谈判响应单位自负。

7．谈判文件的修改

7.1采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间二日前，以书面形式通知谈判供应商，该澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

7.2为方便谈判供应商对谈判文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长谈判截止时间和谈判时间，均应在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间二日前，将变更时间书面通知谈判供应商。

8、谈判文件的购买

谈判供应商必须从采购代理机构购买谈判文件，谈判供应商自行转让或复制的谈判文件视为无效文件；谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。

9、谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

10、解释权归属

本谈判文件的解释权归采购代理机构。

四．谈判要求

11、谈判内容

本次谈判为：陕西省退役军人事务厅残疾军人康复辅助器具配置项目。谈判供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；唱价、谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

12、谈判供应商须提交以下资质证明文件：

12.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列材料：

12.1.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明（原件）

12.1.2财务状况报告：提供上一年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交谈判文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证。（原件或复印件加盖供应商公章）

12.1.3税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。（原件或复印件加盖供应商公章）

12.1.4社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（原件或复印件加盖供应商公章）

12.1.5书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。（原件或复印件加盖供应商公章）

12.1.6具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。（原件）

12.2特定资格条件：

12.2.1供应商应授权合法的人员参加谈判，其中法定代表人直接参加的，须出具身份证，并与营业执照上信息一致；授权代表参加的，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证（原件）

12.2.2提供谈判保证金的银行转账或电汇凭证（复印件加盖供应商公章）

12.2.3供应商在谈判文件发售期至谈判文件递交截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录。（原件）

备注：本项目不接受联合体谈判

以上基本资格条件及特定资格条件均为必备资质，缺一项或某项达不到要求，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理；开标当天（14：30分前），须递交上述必备资质证明文件进行资格审查，过时不接受任何补充资料。

备注：以上须提供原件的资质不接受扫描件。

13、谈判响应文件的编制

谈判响应文件必须根据谈判文件提供的内容及格式编制，并对谈判文件做出实质性响应；具体内容包括：

13.1按照格式要求填写的谈判函；

13.2响应报价表、分项报价表和技术指标偏差表；

13.3按要求出具的资质文件；

13.4法定代表人证明书及授权书；

13.5谈判供应商的谈判方案：

13.5.1谈判供应商企业简介。

13.5.2谈判响应产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

13.5.3谈判供应商完成项目的组织机构、实施计划。

13.5.4商务响应说明。

13.5.5谈判供应商完成项目保障能力。

13.5.6谈判供应商认为有必要说明的问题。

13.5.7谈判供应商承诺书。

14、谈判报价

14.1谈判报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口设备国家按现行税收政策征收的一切税费等，以谈判文件的内容和要求作为谈判依据；

14.2谈判供应商应在谈判响应文件中的响应报价表上，标明谈判响应产品的供应价、安装调试费、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

14.3谈判货币：人民币；单位：万元（精确到小数点后两位）；

14.4响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字；

14.5经谈判小组确认的谈判供应商的最终报价为合同价格，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

14.6凡因谈判供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由谈判供应商自负。

15、谈判保证金

15.1谈判保证金交纳金额：人民币肆万捌仟元整（￥48000.00元）

15.2谈判保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：

A、银行转账

B、电汇

15.3保证金汇款账号：

户   名：陕西国创招标有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

账  号：129905629810401

谈判保证金必须在开标前到达采购代理机构指定的账户。

备注：1、谈判保证金以谈判供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。

2、银行转账或电汇凭证标明项目编号。

15.4谈判供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃谈判权利。

15.5谈判保证金的交付单位和谈判供应商的名称必须一致，否则将视为谈判响应无效；

15.6谈判保证金退还:

15.6.1 未成交单位：根据所提供的《谈判保证金退还信息表》（见附件），谈判结束后，将根据所提供信息退还各供应商保证金，无需亲自前来办理；

15.6.2 成交单位：在采购合同签订并按规定交纳代理服务费后五个工作日内退还。（办理退保证金需携带：单位介绍信、单位账户信息、经办人身份证、合同原件及复印件一份）；

15.7发生下列情况之一，谈判保证金将被没收：

15.7.1唱价后在谈判有效期间，谈判供应商撤回其谈判响应文件；

15.7.2成交供应商在规定的时间内未能签订合同；

15.7.3成交供应商未按时缴付成交服务费；

15.7.4由于谈判供应商的原因导致成交无效的。

16、谈判响应文件的有效期

谈判响应文件有效期为自谈判之日起算九十（90）个日历日；无谈判有效期或有效期短于规定的谈判有效期，按无效文件处理。成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

17、谈判响应文件的签署及规定

17.1谈判供应商须依据谈判文件内容和谈判响应文件格式的要求编制谈判响应文件；

17.2谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

17.3谈判响应文件份数，本次谈判需提交谈判响应文件共伍份，其中正本壹份，副本肆份，电子版谈判响应文件（U盘）壹份；在封面标明“正本”、“副本”及“电子版谈判响应文件”字样；

17.4谈判供应商在谈判响应文件中指定的页面落款处，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；

17.5谈判供应商应填写全称，同时加盖公章；

17.6谈判响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

17.7谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

17.8为响应国家环保号召，谈判响应文件建议采用双面打印。

18、文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的谈判响应文件。

五．谈判响应文件封装、递交

19、谈判响应文件的封装及标记

19.1谈判响应文件应按以下要求封装：

19.1.1谈判供应商应将谈判响应文件的正本、副本、电子版标书（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”或“副本”及“电子版谈判响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖谈判供应商公章。谈判响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖谈判供应商公章；谈判响应文件副本中的资质证明文件为复印件加盖谈判供应商公章；

19.1.2封袋正面标识式样（参见格式）。

19.2如果谈判供应商未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的谈判响应文件，出现此类情况的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回谈判供应商。采购代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

20、谈判响应文件递交

20.1谈判供应商必须在谈判响应文件规定的时间和地点，将全部谈判响应文件递交至采购代理机构项目承办人；

20.2采购代理机构项目承办人在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

20.3无论谈判供应商成交与否或者废标，其谈判响应文件恕不退还。

21、谈判响应文件递交截止时间

21.1谈判供应商必须在谈判文件规定的递交截止时间之前递交谈判响应文件；

21.2采购代理机构在宣布谈判响应文件递交时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的谈判响应文件；

21.3采购代理机构因采购人推迟谈判截止时间时，应以书面（或传真）的形式，通知谈判供应商；在这种情况下，采购代理机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束；

22、谈判响应文件的修改和撤回

22.1谈判响应文件递交后，如果谈判供应商提出书面修改和撤回谈判响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

22.2谈判供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分；

22.3撤回谈判响应文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

22.4在谈判截止时间后到谈判文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，谈判供应商不得撤回其谈判响应文件；

22.5谈判供应商在谈判响应文件递交截止时间后，不得对其谈判响应文件做任何修改。

六．谈判、澄清、成交

23、谈判

23.1采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判；谈判大会由采购人代表、谈判小组成员、监督机构代表、谈判供应商代表及采购代理机构工作人员参加，参会代表应签名报到，以证明其出席；

23.2为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由采购人自行推荐，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

23.2.1要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

23.2.2对谈判响应文件进行资格性、符合性检查，并做出评价；

23.2.3按谈判文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

23.2.4要求谈判供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.5要依法独立评审，按照谈判文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

23.2.6对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

23.2.7对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

23.2.8配合财政部门的投诉处理工作；

23.2.9配合采购人、采购代理机构答复谈判供应商提出的质疑。

23.3第一次唱价前，查验谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封，以公开唱价的形式将响应报价表的内容公布，唱价过程中采购代理机构指定专人负责将谈判供应商的名称、谈判项目名称、谈判价格记录，并存档备案；

23.4谈判时，谈判响应文件中出现下列情况，修正原则为：

23.4.1谈判响应文件中响应报价表内容与谈判响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

23.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.4.3单价金额小数点或百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

23.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.4.5谈判响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

23.4.6多处内容交叉不符时，以谈判小组成员会评审结果为准；

23.4.7文字与图表不符时以文字为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的报价，谈判供应商同意后，调整后的报价对谈判供应商起约束作用。如果谈判供应商不接受修正后的报价，则其谈判活动将被拒绝，并且其谈判保证金也将被没收。

23.5谈判结束后，直到向成交的谈判供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向谈判供应商及与谈判无关的其他人透露。

24、谈判响应文件的初审

24.1初审内容为谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，对谈判供应商文件中的资质证明文件进行审查，以确定谈判供应商是否具备谈判资格；

24.2对谈判供应商及谈判响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但 不限于），按无效文件处理：

24.2.1谈判响应文件未按谈判文件要求签字或加盖公章；

24.2.2谈判供应商未经过正常渠道购买谈判文件，或谈判供应商名称与购买谈判文件时登记的谈判供应商名称不符的；

24.2.3必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

24.2.4无谈判有效期或有效期达不到谈判文件要求的；

24.2.5谈判供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

24.2.6提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效谈判响应文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

24.2.7谈判响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；

24.2.8谈判供应商前期参与了本次谈判项目方案设计的；

24.2.9在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

24.2.10谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

24.2.11谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

24.2.12谈判产品的技术参数、性能指标与谈判文件要求出现重大负偏差的；

24.2.13提供虚假技术性能指标。

25、谈判澄清

25.1谈判小组有权就谈判响应文件中含混之处向上述步骤初审合格的谈判供应商提出询问或澄清要求；谈判供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

25.2谈判文件、谈判响应文件作为谈判的依据，澄清、补正、说明的内容只作为谈判参考。谈判澄清时谈判供应商只作说明和解释，不得借此对谈判报价、交货期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与谈判响应文件内容有   重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

25.3谈判供应商对谈判响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。

26、谈判方法

26.1谈判原则：谈判小组根据符合单一来源采购的技术参数、质量和服务的要求，且报价合理的原则确定成交供应商。

26.2谈判程序：谈判开始前将由采购人纪检人员当众检验谈判响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员与谈判供应商进行谈判。

27、谈判内容

27.1谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

27.1.1谈判供应商最终报价；

27.1.2响应产品的质量、性能、技术参数；

27.1.3谈判供应商完成项目的组织机构、实施计划；

27.1.4谈判供应商售后服务的承诺；

27.1.5谈判供应商商务响应；

27.1.6谈判供应商完成项目保障能力；

27.1.7谈判供应商的业绩、信誉。

27.2谈判确定的最终价格及服务等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

28、成交

28.1采购代理机构在谈判结束后二个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

28.2采购代理机构收到采购人“成交复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

七．签订合同

29、成交后，成交供应商在收到成交通知书后三十（30）个日历日内，应按谈判文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，谈判文件及成交供应商的谈判响应文件均作为合同的组成部分；

30、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

31、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

32、陕西省财政厅政府采购管理处在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．成交服务费

33、成交服务费按约定由成交供应商支付，确定成交后3日内，由供应商向招标代理机构一次付清招标代理服务费。

34、成交服务费按国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格2002]1980号）文件规定标准计取。

35、本项目代理服务费按货物计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其它事项

36、当最终报价超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

37、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其谈判保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

第三章 谈判要求及技术参数

一．谈判要求

1、项目名称：陕西省退役军人事务厅残疾军人康复辅助器具配置项目

2、交货期：45天

3、交货地点：陕西省退役军人事务厅指定地点

4、质保期：12个月

二．技术参数

| 序号 | 产品 名称 | 型号 | 备注 | 主要技术要求 | 适用范围 | 使用年限 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小腿假肢 | 1A30 | 定制 | 碳纤增强、树脂或热塑材料接受腔，凝胶内衬套。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和弹力脚、储能脚、万向踝脚。 | 适用于小腿截肢，弹力和储能脚行走时假脚蹬离期有助力作用，可减少体力消耗，行走时更符合健肢的步幅和频率。万向踝脚适用于不平路行走。 | 3 | 具 | 19 |
| 2 | 大腿假肢 | 3R78 | 定制 | 碳纤增强、树脂或PP接受腔，液压膝关节。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和弹力脚、储能脚、万向踝脚。 | 适用于大腿截肢，单轴膝关节运动性较好，多轴膝关节稳定性好；使用弹力和储能脚行走时减少体力消耗，更符合健肢步幅和频率。万向踝脚适应不平路行走。 | 3 | 具 | 10 |
| 3 | 前臂假肢 | 定制 | 定制 | 装饰被动功能手、硅胶手套，可辅助持物。定制双层树脂接受腔。 | 适用于不能穿戴功能性假肢的前臂截肢，弥补外观缺损。 | 3 | 具 | 5 |
| 4 | 小腿假肢接受腔 | 定制 | 定制 | 碳纤增强、树脂或热塑材料接受腔，凝胶内衬套。 | 适用于中、短小腿截肢。 | 3 | 件 | 1 |
| 5 | 矫形鞋（单） | 定制 | 定制 | 牛皮、订制。 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形的补高、补缺或矫治。 | 1 | 双 | 56 |
| 6 | 矫形鞋（棉） | 定制 | 定制 | 牛皮、订制。 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形的补高、补缺或矫治。 | 1 | 双 | 38 |
| 7 | 足弓垫 | 定制 | 定制 | 硅胶成品或EVA订制。 | 适用于纵弓塌陷、跖骨病变、根骨刺痛等，支撑足纵弓或横弓，减轻疼痛。 | 1 | 只 | 37 |
| 8 | 硅胶套 | 定制 | 定制 | 成品带增强织物硅胶残肢套（不包含锁具），能悬吊和控制假肢。 | 适用于残肢皮肤瘢痕较多、短残肢、糖尿病和老年人腿部截肢，软化瘢痕、保护残肢。 | 1 | 件 | 2 |
| 9 | 助听器 | Z-110 | 因人适配 | 电子产品，综合材料。 | 适用于听力损失小于81dB的听力伤残人员。用于听力残疾人补偿听力。 | 6 | 台 | 5 |
| 10 | 助听器维修 |  | 维修 |  |  |  | 台 | 1 |
| 11 | 踝足矫形器 | 50S1 | 定制 | 聚丙烯板材，取型制作,髌韧带承重式。 | 适用于小腿外伤及术后，限制踝关节活动，减轻足部和小腿负重。 | 3 | 件 | 1 |
| 12 | 踝足矫形器 | 定制 | 定制 | 聚丙烯板材，取型制作,髌韧带承重式。 | 适用于小腿外伤及术后，限制踝关节活动，减轻足部和小腿负重。 | 3 | 件 | 1 |
| 13 | 腰围 | 定制 | 钢条 | 半硬性塑料制成的框架式背托，腹部压垫，两侧采用弹性束紧带，加强胸腰部支撑，增强腹压，减轻脊柱负担，稳定脊柱。 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后。 | 1 | 件 | 2 |
| 14 | 腰带 | 定制 | 定制 | 皮革制成的框架式背托，腹部压垫，两侧采用弹性束紧带，加强胸腰部支撑，增强腹压，减轻脊柱负担，稳定脊柱。 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后。 | 1 | 件 | 12 |
| 15 | 皮软腰围 | 定制 | 定制 | 弹性针织品，成品，增强腹压以减轻腰骶椎负担。 | 适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、腰椎间盘突出，对腰椎起支撑、保护作用，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗。 | 1 | 件 | 1 |
| 16 | 护膝 | 定制 | 定制 | 聚乙烯板材，取型制作。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后，固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能。 | 1 | 只 | 3 |
| 17 | 护膝 | 环球 | 定制 | 聚乙烯板材，取型制作。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后，固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能。 | 1 | 只 | 6 |
| 18 | 硅胶手套 | 定制 | 定制 | 硅胶，定制仿真，可辅助持物。 | 适用于上肢假肢，弥补外观 | 1 | 双 | 11 |
| 19 | 假肢衣 | 定制 | 定制 | 织物、成品、全棉料 | 适用于假肢的保护，弥补外观 | 1 | 件 | 3 |
| 20 | 残肢套 | 定制 |  | 织物、成品、全棉料，帮助保护残肢皮肤，适用于上下肢残肢皮肤的保护 | 适用于上下肢残肢皮肤的保护 | 1 | 件 | 40 |
| 21 | 眼镜 | 定制 | 因人定制 | 眼镜式或台式，光学镜片 | 适用于低视力者，具有放大功能，放大数倍固定。 | 5 | 副 | 2 |
| 22 | 义眼 | 定制 | 定制 | 新型高分子材料，定制。 | 适用于眼球缺损，弥补眼球缺陷。 | 4 | 只 | 2 |
| 23 | 轮椅 | G5BFQ | 钢制 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。手摇驱动，或外力助动 | 适用于上肢功能正常，下肢功能障碍。在室内或住房周边活动的代步工具。 | 3 | 辆 | 19 |
| 24 | 手摇车 | 天津长静 | 钢制 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。手摇驱动， | 适用于上肢功能正常，下肢功能障碍。室外较长距离移动的代步工具。 | 3 | 辆 | 1 |
| 25 | 电动轮椅 | 天津长静 |  | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。以蓄电池为能源、直流驱动，每次充电后可行驶40公里，最大时速为15km/h。 | 适用于腕手功能和操作意识正常的高位截瘫或重症偏瘫，适合在道路上远距离行驶， | 3 | 辆 | 1 |
| 26 | 电动三轮车 | 天津长静 | 定制大轮 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。以蓄电池为能源、直流驱动，每次充电后可行驶40公里，最大时速为15km/h。 | 适用于上臂功能和操作意识正常的下肢功能障碍。适合在道路上远距离行驶， | 3 | 辆 | 2 |
| 27 | 电动轮椅 | 互邦 | 前小轮 定制 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。以蓄电池为能源、直流驱动，每次充电后可行驶40公里，最大时速为15km/h。 | 适用于腕手功能和操作意识正常的高位截瘫或重症偏瘫，适合在道路上远距离行驶， | 3 | 辆 | 6 |
| 28 | 电镀拐 | 河北 | 高低可调 | 不锈钢或铝合金。 | 适用于下肢支撑能力较差，上肢不能够控制肘拐的，以此减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 4 | 副 | 19 |
| 29 | 手杖 | 凤凰 | 高低可调 | 金属制品。 | 适用于有一定平衡能力的下肢有功能障碍和体弱，提高行走的稳定性。 | 4 | 只 | 13 |
| 30 | 便 架 | 593型 | 钢制 | 金属、塑料，成品。 | 适用于行动不方便的。如厕辅助作用。 | 3 | 台 | 9 |
| 31 | 盲杖 | 凤凰 |  | 塑料，碳纤或金属等，成品。 | 适用于视力残疾。引导视力残疾人行走 | 3 | 只 | 1 |
| 32 | 护理床 | 鱼跃 | 护栏定制 | 钢制，海绵床垫。 | 适用于四肢瘫或高位截瘫。辅助护理长期卧床大小便失禁病人 | 7 | 张 | 1 |
| 33 | 助行器 | 814L | 高低可调 | 铝合金。 | 适用于上肢有提握功能的下肢有功能障碍室内康复锻炼。减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 4 | 台 | 1 |
| 34 | 手摇车前轮 | 天津长静 | 维修 |  |  |  | 个 | 1 |
| 35 | 电动 轮椅 | LD2-E | 前小轮 定制 | 活动扶手,活动挂脚，靠背可折叠，智能万向控制系统，一级斜齿轮传动，后轮双驱动，双电子刹车。 | 适用于手腕功能和操作意识正常的高位截瘫或重症偏瘫，适合在道路上远距离行驶。 | 3 | 辆 | 30 |
| 36 | 颈托 | 50C40 | 可调 | 成品，减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动。 | 适用于预防颈椎损伤和轻度颈损伤及术后。 | 1 | 个 | 12 |
| 37 | 硬性 围腰 | 1046 | 钢条 | 半硬性塑料制成的框架式背托，腹部压垫，两侧采用弹性束紧带，加强胸腰部支撑，增强腹压，减轻脊柱负担，稳定脊柱。 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后。 | 1 | 具 | 32 |
| 38 | 弹性 围腰 | DA232 | 因人适配 | 弹性针织品，成品，增强腹压以减轻腰骶椎负担。 | 适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、腰椎间盘突出，对腰椎起支撑、保护作用，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗。 | 1 | 件 | 32 |
| 39 | 腋支 撑拐⑤ | 925L | 高低可调 | 不锈钢或铝合金。 | 适用于下肢支撑能力较差，上肢不能够控制肘拐的，以此减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 4 | 副 | 52 |
| 40 | 肘支 撑拐 | 奥托 | 高低可调 | 不锈钢或铝合金。 | 适用于下肢支撑能力较差，上肢能够控制肘拐的，以此减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 4 | 支 | 2 |
| 41 | 手杖 | 9288L | 高低可调 | 金属制品 | 适用于有一定平衡能力的下肢有功能障碍和体弱，提高行走的稳定性。 | 4 | 支 | 212 |
| 42 | 助行器 （室内型） | 定制 | 高低可调 | 铝合金 | 适用于上肢有提握功能的下肢有功能障碍室内康复锻炼。减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 4 | 个 | 2 |
| 43 | 轮式助行器 （带座） | 9149L | 定制 | 铝合金材质，具有助行架功能，有收纳袋，可以让使用者坐下休息，有制动功能。 | 外出时使用，针对不需借助轮椅的伤残。用前臂支撑，辅助行走和行走训练。 | 4 | 个 | 22 |
| 44 | 移乘架 （包括移乘板） | 定制 | 高低可调 | 轮式结构，可自由移位，带有电动升降的悬吊架。 | 帮助护理人员移动重症残疾人。 | 4 | 辆 | 5 |
| 45 | 站立架 | 定制 | 高低可调 | 钢管、脚轮、成品。 | 适用于截瘫患者站立训练。帮助截瘫患者站立，有利于患者改善微循环，减少并发症发生。 | 5 | 个 | 2 |
| 46 | 防褥疮 床垫 | HF6008 | 特制双层 | 橡塑气囊。 | 适用于长期卧床的肢体障碍。由气囊支撑体重，增加接触面积和分散压力。 | 3 | 台 | 100 |
| 47 | 坐便 辅助器 | 593型 | 钢制 | 金属、塑料、成品。 | 适用于行动不方便的。如厕辅助作用。 | 3 | 个 | 60 |
| 48 | 电动四轮 轮椅车 | LD2-D | 部分定制 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全符合通用的国家标准。以蓄电池为能源、直流驱动，每次充电后可行驶40公里，最大时速为15km/h。 | 适用于手腕功能和操作意识正常的高位截瘫或重症偏瘫，适合在道路上远距离行驶。 | 3 | 辆 | 10 |
| 49 | 防褥疮坐 （靠）垫 | 马赛克 |  | 橡塑气囊。 | 适用于偏瘫、截瘫，配合轮椅用于经常保持坐位的肢体障碍。由气囊支撑体重，增加接触面积和分散压力。 | 2 | 个 | 10 |
| 50 | 供氧器 （制氧机） | 9F-3W | 带雾化 | 呼吸罩：由硅胶制的鼻口呼吸面罩、导管、气囊及气阀、氧气袋构成（使用年限1年）。供氧机：由储氧瓶（袋）或氧气发生器（包括从周围空气浓缩氧气的装置）、流量调节阀、压力表、导管和鼻塞等构成。 | 适用于各种原因导致呼吸困难及各种原因导致缺氧的障碍。通过建立人工通道和不断挤压气囊来进行人工呼吸，提供较高浓度的氧气。 | 5 | 台 | 8 |
| 51 | 集尿器 |  | 定制 | 塑料，电机等成品。具有感应排尿和集尿功能。 | 适用于长期卧床的尿失禁、小便不能自理需要外力帮助。 | 3 | 个 | 20 |
| 52 | 失禁 报警器 |  | 定制 | 机电产品，排尿、排便报警。 | 适用于长期卧床不能自理的人。 | 5 | 台 | 10 |
| 53 | 偏瘫 轮椅 | 959LJ | 座宽定制 | 主要部件采用轻质金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。手摇驱动，或外力助动，可实现坐姿的适度调整，脚托和腿托可拆卸。 | 1.适用于偏瘫后健侧上肢功能正常；偏瘫一侧的上下肢失去自主运动功能。2.适用于室内移动。 | 3 | 辆 | 4 |
| 54 | 普通型 轮椅 | G5BFQ | 钢制 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。手摇驱动，或外力助动。 | 适用于上肢功能正常，下肢功能障碍。在室内或住房周边活动的代步工具。 | 3 | 辆 | 10 |
| 55 | 道路型电动 三轮轮椅车 | 4017B | 定制大轮 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。以蓄电池为能源、直流驱动，每次充电后可行驶40公里，最大时速为15km/h。 | 适用于上臂功能和操作意识正常的下肢功能障碍。适合在道路上远距离行驶。 | 3 | 辆 | 10 |
| 56 | 盲杖 | 936L | 可调 | 塑料，碳纤或金属等，成品。 | 适用于视力残疾。引导视力残疾人行走。 | 3 | 支 | 10 |
| 57 | 护理床 | 305S-52 | 护栏定制 | 钢制，海绵床垫。 | 适用于四肢瘫或高位截瘫。辅助护理长期卧床大小便失禁病人。 | 7 | 张 | 162 |
| 58 | 耳背式 助听器 | BTE | 因人适配 | 电子产品，综合材料。 | 适用于听力损失大于90dB的听力伤残人员。用于听力残疾人补偿听力。 | 6 | 个 | 5 |
| 59 | 耳内式 助听器 | CC | 因人适配 | 电子产品，综合材料。 | 适用于听力损失小于91dB的听力伤残人员。用于听力残疾人补偿听力。 | 6 | 个 | 5 |
| 60 | 耳道式 助听器 | CIC | 因人适配 | 电子产品，综合材料。 | 适用于听力损失小于81dB的听力伤残人员。用于听力残疾人补偿听力。 | 6 | 个 | 3 |
| 61 | 光学 助视器 |  | 因人适配 | 眼镜式或台式，光学镜片。 | 适用于低视力者，具有放大功能，放大倍数固定。 | 5 | 个 | 2 |

# 第四章  商务及合同主要条款

一、合同内容及金额：即成交供应商的谈判内容及其成交总金额。

二、产品技术规格、数量：即交付的产品技术规格、配置、数量与响应文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及配置相一致。

三、知识产权：即成交供应商应保证采购人在使用成交货物时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

四、交货期：文件要求的时间

成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

成交供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、交货地点：采购人指定交货地点

六、结算方式：

1、结算单位：

采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

2、付款方式：

2.1合同签订后，收到成交人的供货方案后，支付合同总价款的100％。

2.2在质保期内如有纠纷按合同法执行。

七、人员培训：提供免费培训，人数、地点按采购人的要求约定。

八、质量保证

在售后维护服务期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向中标人提出索赔。同时通告采购代理机构。

九、采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十、产品设计变更

中标后，产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

十一、验收：采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由中标人支付(备注：如有验收需向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十二、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

十三、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十四、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十五、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标人要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标人造成的经济损失。

十六、本合同一式肆份，甲方、乙方、采购代理机构各执壹份，政府采购管理部门备案壹份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

十七、其它（在合同中具体明确）

- 第五章

- 谈

- 判

- 响

- 应

- 文

- 件

- 格

- 式

政府采购项目

（正本或副本）

项目

谈判响应文件

项目编号：

供 应 商：

日     期：            年          月          日

目   录

第一部分   谈判响应函

第二部分   响应报价表

谈判响应产品分项报价表

技术指标偏差表

第三部分   法定代表人证明书与授权书

第四部分   供应商资质证明文件

第五部分   谈判响应方案说明

第六部分   谈判供应商承诺书

第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   谈判响应函

陕西国创招标有限公司：

我单位收到贵公司GCZB2019-08-131号谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的谈判响应文件共 份，其中正本  份，副本  份及电子版标书（U盘）壹份。

4、我方按谈判文件要求交纳谈判保证金为人民币：    万元。

5、我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

7、我方的谈判响应文件自谈判大会之日起计算有效期为   天。

8、所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商：全称（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

年   月   日

第二部分 响应报价表

项目名称：

项目编号：

谈判供应商：                                                     单位：万元

| 报价内容 谈判内容 | 产品 报价 | 安装 调试费 | 运杂费 | 其它 费用 | 总计 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判总报价：人民币（大写） ￥ 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：                         法定代表人或被授权人（签字）：

附表1

响应产品分项报价表

项目名称：

供应商：                                                   共   页，第   页

（供应商根据项目实际情况自行拟定，须包含完成本项目所涉及的全部费用）

供应商（公章）：                          法定代表人或被授权人（签字）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

谈判供应商：

| 序号 | 名称 | 谈 判 要 求 技 术 指 标 | 谈 判 响 应 技 术 指 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按谈判项目的实际技术参数，逐条对应谈判文件的“谈判内容与要求”中的技术要求认真填写本表。偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商（公章）：                       法定代表人或被授权人（签字）：

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西国创招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人签字或盖章 |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

法定代表人授权书

陕西国创招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（谈判项目名称）（项目编号：                 ）的谈判、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自谈判大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（背面） | 被授权人身份证复印件（背面） |

说明：

1．本授权书有效期自谈判大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  供应商资质证明文件

第五部分  谈判方案说明

一、谈判供应商企业简介。

二、商务响应说明（付款方式、交货时间、地点、验收方式、售后服务）。

三、谈判供应商完成项目的组织机构、实施计划。

四、谈判供应商完成项目保障能力。

五、谈判响应产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

六、谈判供应商认为有必要说明的问题。

第六部分  谈判供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

致：陕西国创招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因项目质量问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的招标采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字）

地址：

邮编：

年  月  日

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供  应  商（盖章）：       （单位全称）

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：   年     月    日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

（采购人名称）    ：

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（  专业能力、数量 ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商：                    （公      章）

法定代表人或被授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 第七部分  附件

- 一.小型微型企业声明函(非小微企业不填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

后附小微企业证明材料。

供  应  商：                    （公      章）

法定代表人或被授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

- 监狱企业、福利企业相关资格证明材料

附件：

谈判保证金退还信息表

致：陕西国创招标有限公司

我单位为                       项目（项目编号：                  ）提交的保证金￥             元（大写：                  ），按招标文件规定退还至下列账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账号 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 开户银行行号 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

备注：供应商请正确填写《谈判保证金退还信息表》装订在谈判响应文件（正、副本）最后一页，并单独提供一份与谈判响应文件一并递交，谈判结束后，将根据所提供信息退还各供应商保证金。

供应商名称（公章）：

日      期：

第八部分   封袋正面标识式样

谈判响应文件封袋正面标识式样

致：陕西国创招标有限公司

项目编号：

项目名称：

谈判响应文件（正本或副本）

（非谈判大会不得启封）

供应商名称：           （公章）

电子版投标文件封袋正面标识式样

致：陕西国创招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

（非公开唱标不得启封）

供应商名称：       （公章）

封袋内容：电子版标书（U盘）

陕西国创招标有限公司

地    址：西安市高新区高新一路5号正信大厦A座28楼

邮    编：710077

电    话：029-89286620

开户银行：招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

帐    号：129905629810401